學校類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-6〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建築物屋頂各部位構造熱傳透率Ui計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
|  | （若屋頂Ui＜1.20w/（m2.k）時則不必計算平均熱傳透率）。 |  |  |
| 2 | 頂層水平投影面積Ari（Agsi）值計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 平均熱傳透率計算值Uar＜基準值Uars＝1.20w/（m2.k）。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 建築物冷房日射時IHk查表正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 窗面部位之面積ΣAi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 窗面平均日射取得量AWSG＜基準值AWSGs＝230（kWh/m2Yr）。 | □ 是 □ 否 |  |

□  簡算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建築物屋頂各部位構造熱傳透率Ui計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
|  | （若屋頂Ui＜1.20w/（m2.k）時則不必計算平均熱傳透率） |  |  |
| 2 | 頂層水平投影面積Ari（Agsi）值計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 平均熱傳透率計算值Uar＜基準值Uars＝1.20w/（m2.k）。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 外遮陽係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 簡易外遮陽係數基準Kis引用正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 外遮陽係數Ki＜簡易外遮陽係數基準Kis。 | □ 是 □ 否 |  |