其他類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-8〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 適用範圍認定正確（依規範 第 款檢討） | □ 是 □ 否 |  |
|  | （適用類型依規範3.1檢討，Af1＞1000m2依規範3.1款檢討， Af2＜1000m2或500 m2依規範3.3款檢討）。 |  |  |
| 2 | 建築物屋頂各部位構造熱傳透率Ui計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
|  | （若屋頂Ui＜1.50w/（m2.k）時則不必計算平均熱傳透率）。 |  |  |
| 3 | 頂層水平投影面積Ari（Agsi）值計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 平均熱傳透率計算值Uar＜基準值Uars＝1.50w/（m2.k） | □ 是 □ 否 |  |