百貨商場類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-2〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周區範圍認定正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各層外周區空調樓地板面積Afp及AFp計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 各方位(開口部)空調區。 |  |  |
| 4-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 各方位(開口部)非空調區。 |  |  |
| 5-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(3) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 各方位(實牆部)空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 各方位(實牆部)非空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 8 | 各方位日取得係數(Mk)日射時(IHk)日損失係數(L) 及全年室內發散熱量(G) 等計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 | (G)值,(L)值,(DH)值及(ΣMk×IHk)值等引用正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 | 全年建築物外殼耗能量(ENVLOAD)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 11 | Δ外殼耗能=(基準值-設計值)×外周區空調樓地板面積 =( - )× = |  |  |

□  簡算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外牆面總面積(Aw)及屋頂面總面積(Ar)及外殼總面積Aen計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各方位(開口部)。 |  |  |
| 2-(1) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(2) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(3) | (開口部) Ai計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(4) | 日射時(IHk)及迴歸係數(a) 迴歸常數(b)等引用正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 全年建築物外殼耗能量(ENVLOAD)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |