旅館類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-3〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周區範圍認定正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各類空調空間各層外周區空調樓地板面積Afpx及AFpx計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 各方位(開口部) 空調區 各類空調空間 |  |  |
| 4-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 日透射率ηi計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 各方位(開口部) 非空調區 各類空調空間 |  |  |
| 5-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算方式正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(3) | 日透射率ηi計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 各方位(實牆部)空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 各方位(實牆部)非空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 8 | 各方位各類空調日取得係數(Mkx)日射時(IHkx) 日損失係數(Lx)及全年室內發散熱量(Gx) 等計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 | (Gx)值,(Lx)值,(DHx)值及(ΣMkx × IHkx)值等引用正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 | 各類空調空間之外殼耗能量(ENVLOADx)計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 11 | 全年建築物外殼耗能量(ENVLOAD)計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 12 | Δ外殼耗能=(基準值-設計值)×外周區空調樓地板面積 =( - )× = |  |  |

□  簡算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客房室內面積/地面層以上之樓地板面積總和 > 50% | □ 是 □ 否 |  |
| □ A類（方位良好者） |  |  |  |
| 2-(1) | 所有居室除開向陽光、露台或通達基地地面的落地門窗以外之開窗，其窗高皆在160m以內，且無屋頂開窗者﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(2) | 所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(3) | 建築物配置之東西軸向投影長度與南北軸向投影長度之比值Rs高於2以上者﹒同一申請案有多棟建築物時，以全區合併檢討為原則，亦即以各棟東西軸向投影長度之和與各棟南北軸向投影長度之和的比值計算之﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| □ B類（遮陽良好者） |  |  |  |
| 2-(1) | 全棟建築均無屋頂面開窗﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(2) | 所有開窗除供透明電梯或窗型冷氣機之部位外，每樘門窗之可開啟部位皆須達該樘面積1/3以上﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| 2-(3) | 除冷氣口開窗外之各層透光門窗部位，高度大於200cm者皆設有100cm以上水平相當遮陽深度，高度由160至200cm者皆設有40cm以上水平相當遮陽深度，高度小於160cm者皆設有20cm以上水平相當遮陽深度﹒ | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 屋頂平均熱傳透率 Uar < 基準值Uars=1.20w/(㎡.k) | □ 是 □ 否 |  |