醫院類查核表

建築物節約能源設計案查核表〈四-4〉

□  精算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周區範圍認定正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各類空調空間各層外周區空調樓地板面積Afpx及AFpx計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 各類外殼構造熱傳透率Ui計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 各方位(開口部) 空調區 各類空調空間。 |  |  |
| 4-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4-(3) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 各方位(開口部) 非空調區 各類空調空間。 |  |  |
| 5-(1) | 外殼面積Ai(Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(2) | 外遮陽日射修正係數Ki計算方式正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5-(3) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 各方位(實牆部)空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 各方位(實牆部)非空調區ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 8 | 各非空調區玻璃部(實牆部)ΣUi×Ai(ΣUi×Ai')計算正確日損失係數(Lx)及全年室內發散熱量(Gx) 等計算正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 | (Gx)值,(Lx)值,(DHx)值及(ΣMkx × IHkx)值等引用正確 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 | 各類空調空間之外殼耗能量(ENVLOADx)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 11 | 全年建築物外殼耗能量(ENVLOAD)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 12 | Δ外殼耗能=(基準值-設計值)×外周區空調樓地板面積 =( - )× = |  |  |

□  簡算法

| 查 核 項 目 |  | 查核結果 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各類空調空間之外牆面總面積(Aw)及屋頂面總面積(Ar)及外殼總面積Aen計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 各類空調空間之樓地板面積AFx計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 各類空調空間之各方位(開口部)。 |  |  |
| 3-(1) | 外遮陽日射修正係數Ki計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3-(2) | 日透射率ηi計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3-(3) | (開口部) Ai計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 3-(4) | 日射時(IHk)及迴歸係數(a) 迴歸常數(b)等引用正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 各類空調空間之外殼耗能量(ENVLOADx)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 全年建築物外殼耗能量(ENVLOAD)計算正確。 | □ 是 □ 否 |  |